寒假校园零星维修项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就寒假校园零星维修项目进行询价采购。

一、采购项目

（一）文港路校区地下自来水管网维修项目

| 序号 | 名称（材料） | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管材 | ∅110 | 60 | 国标 |
| 2 | 法兰片 | ∅110 | 2 | 国标 |
| 3 | 外接 | ∅110 | 13 | 国标 |
| 4 | PPR管材 | ∅32 | 110 | 国标 |
| 5 | 外接 | ∅32 | 28 | 国标 |
| 6 | 开挖人工 |  | 8 |  |
| 7 | 恢复路面耗材 | 水泥、砂子、石子片 | 6.5 |  |
| 8 | 恢复路面人工 |  | 4 |  |
| 9 | 垃圾清运 |  | 1 |  |
| 10 | 窨井盖 |  | 2 |  |
| 11 | 施工安全警示 提示牌 |  | 1 |  |
| 12 | 其他耗材 | 垫片、生胶带等 |  |  |

施工需求：

1、所有耗材均符合国家标准，进场需要验收；

2、开挖必须服从现场管理人员安排（开挖深度均达50公分以上）；

3、隐蔽工程需要经过现场管理人员验收签字后方可覆盖；

4、每个施工点当日结束需要清理场地；

5、施工一切安全由施工单位承担。

（二）校园零星维修

| 序号 | 详细地址 | 损坏情况描述 | 所在学院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10#236 | 门锁不好锁 | 环境工程学院 |
| 2 | 10#336 | 门关不紧，容易弹开 | 环境工程学院 |
| 3 | 10#334 | 门关不上会弹开，中间窗户打不开 | 环境工程学院 |
| 4 | 10#329 | 1号床和6号床晃不稳定 | 环境工程学院 |
| 5 | 10#332 | 中间两个窗户打不开或裂开 | 环境工程学院 |
| 6 | 10#327 | 7、8号床摇晃不稳定 | 环境工程学院 |
| 7 | 10#326 | 中间窗户打不开 | 环境工程学院 |
| 8 | 10#319 | 门和窗户打不来或裂开 | 环境工程学院 |
| 9 | 10#320 | 柜子锁芯、阳台门坏了 | 环境工程学院 |
| 10 | 10#318 | 窗户打不开 | 环境工程学院 |
| 11 | 10#426 | 7号床螺丝松了 | 环境工程学院 |
| 12 | 10#423 | 中间右边窗户关不起来 | 环境工程学院 |
| 13 | 10#422 | 中间两个窗户难开难关 | 环境工程学院 |
| 14 | 10#530 | 柜子左边从上往下数第二个，八号床楼梯钉子松了 | 环境工程学院 |
| 15 | 10#521 | 右边第一扇窗户关不上 | 环境工程学院 |
| 16 | 10#522 | 左边床栓坏了 | 环境工程学院 |
| 17 | 10#628 | 9号床塌了，两边窗户打不开 | 环境工程学院 |
| 18 | 10#626 | 门要掉了 | 环境工程学院 |
| 19 | 10#624 | 门不好关关不起来，窗帘坏了 | 环境工程学院 |
| 20 | 10#622 | 中间两个窗户不好打开 | 环境工程学院 |
| 21 | 10#620 | 窗帘坏了 | 环境工程学院 |
| 22 | 5#105 | 门口窗户关不起来 | 环境工程学院 |
| 23 | 5#202 | 柜门损坏 | 环境工程学院 |
| 24 | 5#206 | 门口窗户打不开，门口窗户玻璃损坏 | 环境工程学院 |
| 25 | 5#303 | 门口窗户玻璃损坏 | 环境工程学院 |
| 26 | 5#305 | 宿舍内窗户玻璃损害 | 环境工程学院 |
| 27 | 5#402 | 床位没有梯子 | 环境工程学院 |
| 28 | 5#407 | 门插销磨损 | 环境工程学院 |
| 29 | 26#501 | 班级卫生角没有挂钩 | 环境工程学院 |
| 30 | 研北701 | 前门门锁不好开 | 继续教育学院 |
| 31 | 9#110 | 门不好开，7号床床板有断裂 | 继续教育学院 |
| 32 | 研北703 | 后门开不了 | 继续教育学院 |
| 33 | 3#410 | 柜门不能正常关，门在里面不好反锁 | 继续教育学院 |
| 34 | 3#409 | 宿舍门不好关锁，北侧窗户扣子坏 | 继续教育学院 |
| 35 | 3#408 | 一张上床围栏螺丝掉了 | 继续教育学院 |
| 36 | 3#407 | 柜门有问题 | 继续教育学院 |
| 37 | 3#507 | 一张上床无护栏 | 继续教育学院 |
| 38 | 研北702 | 北侧窗户一个扣子有问题 | 继续教育学院 |
| 39 | 3-505 | 后窗玻璃裂缝 | 继续教育学院 |
| 40 | 3-308 | 蚊帐架掉了 | 继续教育学院 |
| 41 | 1#南507 | 阳门开关受阻 | 智能制造学院 |
| 42 | 1#南604 | 阳台窗户玻璃坏，阳台门推拉困难 | 智能制造学院 |
| 43 | 1#南605 | 阳台门锁不起来； | 智能制造学院 |
| 44 | 1#南606 | 阳台门锁不起来，宿舍门锁异常，转不动 | 智能制造学院 |
| 45 | 1#南610 | 阳台晾衣杆坏 | 智能制造学院 |
| 46 | 1#南608 | 阳台窗户玻璃坏 | 智能制造学院 |
| 47 | 1#北108 | 4号床坏 | 智能制造学院 |
| 48 | 1#北108、109 | 阳台门把手坏 | 智能制造学院 |
| 49 | 1#北607 | 阳台门铰链坏，门开关不灵 | 智能制造学院 |
| 50 | 1#北411 | 南窗户玻璃坏 | 智能制造学院 |
| 51 | 1#北411 | 门锁处开关受阻 | 智能制造学院 |
| 52 | B#604 | 前门开关受阻 | 智能制造学院 |
| 53 | 228201班级 | 教室空调无法打开 | 继续教育学院 |
| 54 | 1#南507 | 阳台左侧墙壁上方瓷砖脱落 | 智能制造学院 |
| 55 | 1#南601 | 墙面脱灰严重 | 智能制造学院 |
| 56 | 7#三楼 | 走廊多处地砖松动 | 智能制造学院 |
| 57 | B#514 | 前门处墙体瓷砖脱落 | 智能制造学院 |
| 58 | 9#103 | 南面墙油漆剥落 | 继续教育学院 |
| 1 | 7号楼307教室 | 第二扇窗坏了，关不起来 | 信息工程学院 |
| 2 | 4号楼435宿舍 | 卫生间天花板坏了 | 信息工程学院 |
| 3 | 1号楼231宿舍 | 厕所下水道堵塞 | 信息工程学院 |
| 4 | 7号楼301教室 | 墙壁裂缝 | 信息工程学院 |
| 5 | 1号楼 111宿舍 | 靠里面水池下水道堵了 | 信息工程学院 |
| 6 | 1号楼 203宿舍 | 门坏了 阳台门不好关 扶梯缺螺丝 | 信息工程学院 |
| 7 | 4号楼 435宿舍 | 厕所天花板坏了 | 信息工程学院 |
| 8 | 1号楼 122宿舍 | 晾衣杆往下坠，感觉要断了 | 信息工程学院 |
| 9 | 4号楼 436宿舍 | 床有点坏了，一直响 | 信息工程学院 |
| 10 | 1号楼121宿舍 | 墙体脱落有蚂蚁，水管漏水，床响 | 信息工程学院 |
| 11 | 1号楼303宿舍 | 洗手池下水道反水，西边一个储物柜锁坏了 | 信息工程学院 |
| 12 | 4号楼334宿舍 | 西边靠柜子的上床床挡损坏 | 信息工程学院 |
| 13 | 4号楼547宿舍 | 阳台下部瓷砖脱落，靠柜子的上床床板断裂 | 信息工程学院 |
| 14 | 4号楼427宿舍 | 进门左手二层床板断了一根 | 信息工程学院 |
| 15 | 1号楼123宿舍 | 窗帘坏了 | 信息工程学院 |
| 16 | 4号楼424宿舍 | 窗户少吸铁石窗帘拉不上 | 信息工程学院 |
| 17 | 1号楼321宿舍 | 阳台门拉不了 | 信息工程学院 |
| 18 | 4号楼420宿舍 | 百叶窗拉不了 | 信息工程学院 |
| 19 | 1号楼213宿舍 | 窗帘掉落 | 信息工程学院 |
| 20 | 1号楼211宿舍 | 进门靠柜子的那张床螺丝松动 | 信息工程学院 |
| 21 | 3号楼111 | 木质门框脱胶整个脱落 | 电气工程学院 |
| 22 | 3号楼109 | 1、厕所门侧边右下角损坏。2、5号床板损坏。4、阳台窗户那墙皮损坏。5、控制窗户叶片的东西少一个(左上角窗户)。6、宿舍门里面左边木质边框脱胶 | 电气工程学院 |
| 23 | 3号楼113 | 木质门框脱胶整个脱落，门锁铁片扣脱落； | 电气工程学院 |
| 24 | 3号楼116 | 7号床（进门右边第一张床上铺），床围栏严重晃动 | 电气工程学院 |
| 25 | 3号楼407 | 靠阳台的两张床的床板破裂 | 电气工程学院 |
| 26 | 3号楼409 | 厕所天花板损坏和靠门口床的板子损坏 | 电气工程学院 |
| 27 | 3号楼304 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |
| 28 | 3号楼227 | 最右侧下面柜子卡扣断了 | 电气工程学院 |
| 29 | 3号楼218 | 柜子门坏 | 电气工程学院 |
| 30 | 3号楼521 | 进门右边第2张上铺床板坏了 | 电气工程学院 |
| 31 | 3号楼219 | 左边靠窗的下铺床板坏了。有一个窗户外玻璃碎裂。窗帘损坏 | 电气工程学院 |
| 32 | 3号楼223 | 宿舍门坏，洗手池下水道堵。窗帘损坏。 | 电气工程学院 |
| 33 | 3号楼102 | 百叶窗窗帘坏 | 电气工程学院 |
| 34 | 3号楼104 | 门框坏 | 电气工程学院 |
| 35 | 3号楼106 | 百叶窗窗帘坏 | 电气工程学院 |
| 36 | 3号楼221 | 1.进门左侧上铺侧边不安全,亟待解决。水池下面的地漏堵死，不通。2.阳台玻璃门锁损坏。 | 电气工程学院 |
| 37 | 3号楼301 | 301的门坏了 | 电气工程学院 |
| 38 | 2号楼104 | 104门关不起来 | 电气工程学院 |
| 39 | 3号楼103 | 上铺防翻侧板断了、门有问题 | 电气工程学院 |
| 40 | 3号楼214 | 门坏了，进门右手边，第二个上铺，床板损坏 | 电气工程学院 |
| 41 | 3号楼502 | 门框脱落 6号床板松动 | 电气工程学院 |
| 42 | 3号楼508 | 5号床板松动 | 电气工程学院 |
| 43 | 3号楼205 | 一个隔板掉了 | 电气工程学院 |
| 44 | 3号楼313 | 1号床上铺、3号床上铺床板断裂 | 电气工程学院 |
| 45 | 3号楼315 | 2号床上铺床板断裂 | 电气工程学院 |
| 46 | 3号楼231 | 门不能关了 | 电气工程学院 |
| 47 | 3号楼233 | 窗帘坏了 | 电气工程学院 |
| 48 | 3号楼322 | 门框有点从墙上脱离，导致门在开关到一半途中会和地板产生摩擦 | 电气工程学院 |
| 49 | 润远楼439 | 2组5排、3组2排桌肚木板差螺丝 | 电气工程学院 |
| 50 | 3号楼331 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |
| 51 | 3号楼333 | 宿舍门坏，床板坏 | 电气工程学院 |
| 52 | 3号楼335 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |
| 53 | 3号楼435 | 门框坏了 | 电气工程学院 |
| 54 | 行政楼335 | 第四组倒数第三个左边凳子 | 电气工程学院 |
| 55 | 3号楼213 | 厕所门把手（锁坏了） | 电气工程学院 |
| 56 | 3号楼211 | 阳台门（无法关上） | 电气工程学院 |
| 57 | 3号楼206 | 阳台门（门锁损坏） | 电气工程学院 |
| 58 | 3号楼209 | 1号床 和2号床床板损坏 | 电气工程学院 |
| 59 | 三号楼207 | 三号床栏杆坏了 | 电气工程学院 |
| 60 | 三号楼205 | 一号床板子掉了，厕所门难关 | 电气工程学院 |
| 61 | 3号楼511 | 门框脱胶、1号床床板断裂 | 电气工程学院 |
| 62 | 3号楼513 | 门框脱胶 | 电气工程学院 |
| 63 | 3号楼515 | 厕所门框涨大 | 电气工程学院 |
| 64 | 润远楼436 | 桌子损坏：第一组第四排、第二组第六、七排、第三组第四排、第四组第四排 凳子损坏：第二组第三、七排、第三组第五排、 | 电气工程学院 |
| 65 | 润远楼429 | 椅面坏二张 | 电气工程学院 |
| 66 | 3号楼123 | 门框脱落 | 电气工程学院 |
| 67 | 3号楼314 | 水池漏水 | 电气工程学院 |
| 68 | 3号楼321 | 门锁坏了 | 电气工程学院 |
| 69 | 3号楼323 | 右侧便池堵了， | 电气工程学院 |
| 70 | 裙楼A楼401 | 地面台阶的金属保护条松动，防滑垫脱落，需要加固 | 电气工程学院 |
| 71 | 裙楼B楼403 | 内部，地面台阶的金属保护条松动，防滑垫脱落，需要加固 | 电气工程学院 |
| 72 | 润远楼11间教室 | 三楼北侧所有教室内部涂料出新 | 交通工程学院 |
| 73 | 润远楼345 | 空调坏了，讲台踏扳坏了 | 交通工程学院 |
| 74 | 弘远楼403 | 教室门不好开关 | 交通工程学院 |
| 75 | 弘远楼407 | 教室右半边门总蹭地面，不好打开。门内右侧U型扶手坏，左侧无。 | 交通工程学院 |
| 76 | 弘远楼408 | 瓷砖坏了 | 交通工程学院 |
| 77 | 弘远楼409 | 窗帘最后一个帘子快断落 | 交通工程学院 |
| 78 | 弘远楼411 | 讲台踏板坏 | 交通工程学院 |
| 79 | 弘远楼414 | 讲台台面及二层隔板损坏 | 交通工程学院 |
| 80 | 弘远楼505 | 窗户掉落 | 交通工程学院 |
| 81 | 弘远楼508 | 地板砖坏了2块 | 交通工程学院 |
| 82 | 弘远楼509 | 教室后方缺少档子和窗帘 | 交通工程学院 |
| 83 | 弘远楼510 | 讲台没踏板 | 交通工程学院 |
| 84 | 弘远楼512 | 讲台桌面坏了 | 交通工程学院 |
| 85 | 2号楼114 | 床摇晃 | 交通工程学院 |
| 86 | 2号楼119 | 左边台子下水道堵塞 | 交通工程学院 |
| 87 | 2号楼125 | 右边台子下水道堵塞 | 交通工程学院 |
| 88 | 1号楼404 | 纱窗掉了 | 交通工程学院 |
| 89 | 1号楼405 | 爬梯坏了 | 交通工程学院 |
| 90 | 1号楼409 | 厕所门不能锁，进门右手第三张床扶梯螺丝松。 | 交通工程学院 |
| 91 | 1号楼425 | 窗帘坏了 | 交通工程学院 |
| 92 | 1号楼505 | 厕所门坏了 | 交通工程学院 |
| 93 | 1号楼508 | 厕所门把坏了 | 交通工程学院 |
| 94 | 1号楼512 | 门有点脱落 | 交通工程学院 |
| 95 | 1号楼513 | 马桶堵塞 | 交通工程学院 |
| 96 | 1号楼519 | 宿舍卫生间门锁坏 | 交通工程学院 |
| 97 | 1号楼602 | 厕所门没有把手，墙上掉灰需粉刷（整体粉刷）。 | 交通工程学院 |
| 98 | 1号楼605 | 床梯子坏了 | 交通工程学院 |
| 99 | 1号楼609 | 大门不好开，床板坏 | 交通工程学院 |
| 100 | 1号楼613 | 床梯坏 | 交通工程学院 |
| 101 | 1号楼616 | 宿舍门锁坏了，没有办法上锁，房顶漏水掉墙漆 | 交通工程学院 |
| 102 | 1号楼617 | 宿舍卫生间瓷砖掉落，过道灯边上漆掉了 | 交通工程学院 |
| 103 | 1号楼618 | 厕所门锁不了 | 交通工程学院 |
| 104 | 1号楼619 | 厕所门的锁坏了，没有把手，房顶漏水掉墙漆（顶部整体粉刷） | 交通工程学院 |
| 105 | 1号楼627 | 宿舍门框坏了，厕所门锁 | 交通工程学院 |
| 106 | 1号楼633 | 洗手台水管堵塞，宿舍门框损坏 | 交通工程学院 |
| 107 | 1号楼635 | 厕所门锁坏了 | 交通工程学院 |
| 108 | 1-408行远楼4楼 | 教室门锁脱落需维修 | 汽车工程学院 |
| 109 | 行远楼2-402阶梯教室 | 2个坐凳和3个桌面需要维修 | 汽车工程学院 |
| 110 | 润远楼316教室 | 第三组1个坐凳螺丝脱落，需要维修 | 汽车工程学院 |
| 111 | 四号楼620 | 床板坏了一个，阳台移门把手 | 汽车工程学院 |
| 112 | 四号楼219 | 宿舍门框脱胶 | 汽车工程学院 |
| 113 | 润远楼314教室 | 8、20、34号桌子下面板脱落，1、10、11号凳子螺丝脱落 | 汽车工程学院 |
| 114 | 四号楼302 | 厕所门胶条损坏，一号床椅子 | 汽车工程学院 |
| 115 | 四号楼304 | 厕所门，左侧两把木椅 | 汽车工程学院 |
| 116 | 四号楼306 | 四号床衣柜隔板损坏，大门右下角裂开 | 汽车工程学院 |
| 117 | 四号楼308 | 宿舍大门开关不方便 | 汽车工程学院 |
| 118 | 四号楼310 | 四号柜子坏掉了，三号床床板断裂，水槽堵塞 | 汽车工程学院 |
| 119 | 润远楼354 | 门坏了 | 汽车工程学院 |
| 120 | 四号楼636 | 宿舍厕所门 | 汽车工程学院 |
| 121 | 四号楼614 | 水池堵 | 汽车工程学院 |
| 122 | 4#宿舍楼602宿舍 | 大门门框松动 | 汽车工程学院 |
| 123 | 润远楼330教室 | 四组4排椅子，需要维修 | 汽车工程学院 |
| 124 | 4号楼519 | 柜子柜门损坏 | 汽车工程学院 |
| 125 | 4号楼637宿舍 | 门坏了 | 汽车工程学院 |
| 126 | 2号楼105 | 窗户关不起来，头顶门框掉了一个，门底下缝隙太大了，右边水池有点堵 | 汽车工程学院 |
| 127 | 4号楼607 | 靠近厕所一侧中间上铺护栏松动，水池漏水 | 汽车工程学院 |
| 128 | 4号楼510宿舍 | 水池瓷砖掉落，门吸不对位，吸不住。 | 汽车工程学院 |
| 129 | 4号楼512宿舍 | 1号床鞋踏板坏，厕所门锁没有用，锁不了 | 汽车工程学院 |
| 130 | 行远楼1-404教室 | 前门卡滞，不好开关 | 汽车工程学院 |
| 131 | 行政楼319 | 进门右手，第一排第二张桌子坏了 | 汽车工程学院 |
| 132 | 4号楼610 | 门框松动 | 汽车工程学院 |
| 133 | 润远楼358 | 前排第一张桌面倾斜，座椅坏了一张 | 汽车工程学院 |
| 134 | 2号楼107 | 水池堵住 | 汽车工程学院 |
| 135 | 4号楼601 | 厕所堵了 | 汽车工程学院 |
| 136 | 4号楼210 | 宿舍和厕所门关不上、锁不上 | 汽车工程学院 |
| 137 | 4号楼202 | 西南角椅子晃 | 汽车工程学院 |
| 138 | 4号楼208 | 东南角床特别晃 | 汽车工程学院 |
| 139 | 4号楼206 | 一号床、三号床、四号床床板损坏，西南角床大小柜子有损坏 | 汽车工程学院 |
| 140 | 4号楼204 | 3号床床板损坏、有晃动，4号床凳子损坏，宿舍门有损坏 | 汽车工程学院 |
| 141 | 2号楼324 | 卫生间门关不了，上床床架没杆子； | 幼护学院 |
| 142 | 2号楼 | 2416床；2402门坏了 | 幼护学院 |
| 143 | 2号楼 | 3417洗手池的下水道堵了；3415宿舍门锁侧面扇页；3413门锁不起来； | 幼护学院 |
| 144 | 2号楼410 | 东边梯子坏了、厕所堵； | 幼护学院 |
| 145 | 2号楼 | 2412宿舍门关不起来；2423宿舍门关不起来； | 幼护学院 |
| 146 | 2号楼 | 3506宿舍门坏了；3521厕所门坏了；2501宿舍窗帘坏了；2503厕所门锁坏了；2504门坏了 | 幼护学院 |
| 147 | 2号楼520 | 宿舍门锁，墙灰（整体粉刷），床床板坏了 | 幼护学院 |
| 148 | 2号楼535 | 一床床板坏了 | 幼护学院 |
| 149 | 2号楼 | 2524一床床架坏了，3527厕所门关不起来； | 幼护学院 |
| 150 | 2号楼529 | 门坏了，床松动；下楼梯晃动 | 幼护学院 |
| 151 | 2号楼531 | 宿舍门关不起来，床有松动 | 幼护学院 |
| 152 | 2号楼 | 3620门窗，洗手台坏了；3603门；3607门 | 幼护学院 |
| 153 | 2号楼609 | 下水道不通； | 幼护学院 |
| 154 | 2号楼 | 2633厕所门坏了；床不稳；2629洗手台下水道堵，门坏了 | 幼护学院 |
| 155 | 2号楼635 | 窗帘坏了 | 幼护学院 |
| 156 | 5号楼514 | 床梯子坏了； | 幼护学院 |
| 157 | 润远楼 | 417窗帘坏了 | 幼护学院 |
| 158 | 润远楼 | 505后门地板翘；513班级空调坏了；511门换锁；506教室前后门把手坏 | 幼护学院 |
| 159 | 润远楼 | 508门坏不好开 | 幼护学院 |
| 160 | 润远楼 | 611班级第三组和第四组中间瓷砖坏了 | 幼护学院 |
| 161 | 润远楼 | 603墙面粉刷；605空调没用；601教室空调坏了 | 幼护学院 |

备注：

1.安全提示：（1）施工过程中要将施工现场封闭，确保安全；（2）所有施工人员必须佩戴头盔等劳保用品，未按规定佩戴的，采购人可以按合同扣除履约保证金；（3）施工现场禁止吸烟，未按规定的，采购人可以按合同扣除履约保证金。

2.如有变动，施工方必须经过采购人同意后方可实施，其余一切未尽事宜按照采购人现场要求实施。

3.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。现场踏勘联系人，周老师15861983859。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：10个日历天内完成维修。

3、质量标准：符合国家标准和技术参数的要求。

四、项目预算

预算：5万元。超过预算的报价为无效报价。（按审计价结算）

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年2月5日—2月7日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室）。

联系人：杨老师 0515-68661002/13905109103/13770176940

2.报价文件递交截止时间：2024年2月8日16时20分00秒；

3.开标时间：2024年2月8日16时20分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：杨老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年2月5日

分项报价表

（一）文港路校区地下自来水管网维修项目

| 序号 | 名称（材料） | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管材 | ∅110 | 60 |  |  | 国标 |
| 2 | 法兰片 | ∅110 | 2 |  |  | 国标 |
| 3 | 外接 | ∅110 | 13 |  |  | 国标 |
| 4 | PPR管材 | ∅32 | 110 |  |  | 国标 |
| 5 | 外接 | ∅32 | 28 |  |  | 国标 |
| 6 | 开挖人工 |  | 8 |  |  |  |
| 7 | 恢复路面耗材 | 水泥、砂子、石子片 | 6.5 |  |  |  |
| 8 | 恢复路面人工 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 窨井盖 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 施工安全警示 提示牌 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 其他耗材 | 垫片、生胶带等 |  |  |  |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |  |  |

（二）校园零星维修

| 序号 | 详细地址 | 损坏情况描述 | 所在学院 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10#236 | 门锁不好锁 | 环境工程学院 |  |
| 2 | 10#336 | 门关不紧，容易弹开 | 环境工程学院 |  |
| 3 | 10#334 | 门关不上会弹开，中间窗户打不开 | 环境工程学院 |  |
| 4 | 10#329 | 1号床和6号床晃不稳定 | 环境工程学院 |  |
| 5 | 10#332 | 中间两个窗户打不开或裂开 | 环境工程学院 |  |
| 6 | 10#327 | 7、8号床摇晃不稳定 | 环境工程学院 |  |
| 7 | 10#326 | 中间窗户打不开 | 环境工程学院 |  |
| 8 | 10#319 | 门和窗户打不来或裂开 | 环境工程学院 |  |
| 9 | 10#320 | 柜子锁芯、阳台门坏了 | 环境工程学院 |  |
| 10 | 10#318 | 窗户打不开 | 环境工程学院 |  |
| 11 | 10#426 | 7号床螺丝松了 | 环境工程学院 |  |
| 12 | 10#423 | 中间右边窗户关不起来 | 环境工程学院 |  |
| 13 | 10#422 | 中间两个窗户难开难关 | 环境工程学院 |  |
| 14 | 10#530 | 柜子左边从上往下数第二个，八号床楼梯钉子松了 | 环境工程学院 |  |
| 15 | 10#521 | 右边第一扇窗户关不上 | 环境工程学院 |  |
| 16 | 10#522 | 左边床栓坏了 | 环境工程学院 |  |
| 17 | 10#628 | 9号床塌了，两边窗户打不开 | 环境工程学院 |  |
| 18 | 10#626 | 门要掉了 | 环境工程学院 |  |
| 19 | 10#624 | 门不好关关不起来，窗帘坏了 | 环境工程学院 |  |
| 20 | 10#622 | 中间两个窗户不好打开 | 环境工程学院 |  |
| 21 | 10#620 | 窗帘坏了 | 环境工程学院 |  |
| 22 | 5#105 | 门口窗户关不起来 | 环境工程学院 |  |
| 23 | 5#202 | 柜门损坏 | 环境工程学院 |  |
| 24 | 5#206 | 门口窗户打不开，门口窗户玻璃损坏 | 环境工程学院 |  |
| 25 | 5#303 | 门口窗户玻璃损坏 | 环境工程学院 |  |
| 26 | 5#305 | 宿舍内窗户玻璃损害 | 环境工程学院 |  |
| 27 | 5#402 | 床位没有梯子 | 环境工程学院 |  |
| 28 | 5#407 | 门插销磨损 | 环境工程学院 |  |
| 29 | 26#501 | 班级卫生角没有挂钩 | 环境工程学院 |  |
| 30 | 研北701 | 前门门锁不好开 | 继续教育学院 |  |
| 31 | 9#110 | 门不好开，7号床床板有断裂 | 继续教育学院 |  |
| 32 | 研北703 | 后门开不了 | 继续教育学院 |  |
| 33 | 3#410 | 柜门不能正常关，门在里面不好反锁 | 继续教育学院 |  |
| 34 | 3#409 | 宿舍门不好关锁，北侧窗户扣子坏 | 继续教育学院 |  |
| 35 | 3#408 | 一张上床围栏螺丝掉了 | 继续教育学院 |  |
| 36 | 3#407 | 柜门有问题 | 继续教育学院 |  |
| 37 | 3#507 | 一张上床无护栏 | 继续教育学院 |  |
| 38 | 研北702 | 北侧窗户一个扣子有问题 | 继续教育学院 |  |
| 39 | 3-505 | 后窗玻璃裂缝 | 继续教育学院 |  |
| 40 | 3-308 | 蚊帐架掉了 | 继续教育学院 |  |
| 41 | 1#南507 | 阳门开关受阻 | 智能制造学院 |  |
| 42 | 1#南604 | 阳台窗户玻璃坏，阳台门推拉困难 | 智能制造学院 |  |
| 43 | 1#南605 | 阳台门锁不起来； | 智能制造学院 |  |
| 44 | 1#南606 | 阳台门锁不起来，宿舍门锁异常，转不动 | 智能制造学院 |  |
| 45 | 1#南610 | 阳台晾衣杆坏 | 智能制造学院 |  |
| 46 | 1#南608 | 阳台窗户玻璃坏 | 智能制造学院 |  |
| 47 | 1#北108 | 4号床坏 | 智能制造学院 |  |
| 48 | 1#北108、109 | 阳台门把手坏 | 智能制造学院 |  |
| 49 | 1#北607 | 阳台门铰链坏，门开关不灵 | 智能制造学院 |  |
| 50 | 1#北411 | 南窗户玻璃坏 | 智能制造学院 |  |
| 51 | 1#北411 | 门锁处开关受阻 | 智能制造学院 |  |
| 52 | B#604 | 前门开关受阻 | 智能制造学院 |  |
| 53 | 228201班级 | 教室空调无法打开 | 继续教育学院 |  |
| 54 | 1#南507 | 阳台左侧墙壁上方瓷砖脱落 | 智能制造学院 |  |
| 55 | 1#南601 | 墙面脱灰严重 | 智能制造学院 |  |
| 56 | 7#三楼 | 走廊多处地砖松动 | 智能制造学院 |  |
| 57 | B#514 | 前门处墙体瓷砖脱落 | 智能制造学院 |  |
| 58 | 9#103 | 南面墙油漆剥落 | 继续教育学院 |  |
| 1 | 7号楼307教室 | 第二扇窗坏了，关不起来 | 信息工程学院 |  |
| 2 | 4号楼435宿舍 | 卫生间天花板坏了 | 信息工程学院 |  |
| 3 | 1号楼231宿舍 | 厕所下水道堵塞 | 信息工程学院 |  |
| 4 | 7号楼301教室 | 墙壁裂缝 | 信息工程学院 |  |
| 5 | 1号楼 111宿舍 | 靠里面水池下水道堵了 | 信息工程学院 |  |
| 6 | 1号楼 203宿舍 | 门坏了 阳台门不好关 扶梯缺螺丝 | 信息工程学院 |  |
| 7 | 4号楼 435宿舍 | 厕所天花板坏了 | 信息工程学院 |  |
| 8 | 1号楼 122宿舍 | 晾衣杆往下坠，感觉要断了 | 信息工程学院 |  |
| 9 | 4号楼 436宿舍 | 床有点坏了，一直响 | 信息工程学院 |  |
| 10 | 1号楼121宿舍 | 墙体脱落有蚂蚁，水管漏水，床响 | 信息工程学院 |  |
| 11 | 1号楼303宿舍 | 洗手池下水道反水，西边一个储物柜锁坏了 | 信息工程学院 |  |
| 12 | 4号楼334宿舍 | 西边靠柜子的上床床挡损坏 | 信息工程学院 |  |
| 13 | 4号楼547宿舍 | 阳台下部瓷砖脱落，靠柜子的上床床板断裂 | 信息工程学院 |  |
| 14 | 4号楼427宿舍 | 进门左手二层床板断了一根 | 信息工程学院 |  |
| 15 | 1号楼123宿舍 | 窗帘坏了 | 信息工程学院 |  |
| 16 | 4号楼424宿舍 | 窗户少吸铁石窗帘拉不上 | 信息工程学院 |  |
| 17 | 1号楼321宿舍 | 阳台门拉不了 | 信息工程学院 |  |
| 18 | 4号楼420宿舍 | 百叶窗拉不了 | 信息工程学院 |  |
| 19 | 1号楼213宿舍 | 窗帘掉落 | 信息工程学院 |  |
| 20 | 1号楼211宿舍 | 进门靠柜子的那张床螺丝松动 | 信息工程学院 |  |
| 21 | 3号楼111 | 木质门框脱胶整个脱落 | 电气工程学院 |  |
| 22 | 3号楼109 | 1、厕所门侧边右下角损坏。2、5号床板损坏。4、阳台窗户那墙皮损坏。5、控制窗户叶片的东西少一个(左上角窗户)。6、宿舍门里面左边木质边框脱胶 | 电气工程学院 |  |
| 23 | 3号楼113 | 木质门框脱胶整个脱落，门锁铁片扣脱落； | 电气工程学院 |  |
| 24 | 3号楼116 | 7号床（进门右边第一张床上铺），床围栏严重晃动 | 电气工程学院 |  |
| 25 | 3号楼407 | 靠阳台的两张床的床板破裂 | 电气工程学院 |  |
| 26 | 3号楼409 | 厕所天花板损坏和靠门口床的板子损坏 | 电气工程学院 |  |
| 27 | 3号楼304 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |  |
| 28 | 3号楼227 | 最右侧下面柜子卡扣断了 | 电气工程学院 |  |
| 29 | 3号楼218 | 柜子门坏 | 电气工程学院 |  |
| 30 | 3号楼521 | 进门右边第2张上铺床板坏了 | 电气工程学院 |  |
| 31 | 3号楼219 | 左边靠窗的下铺床板坏了。有一个窗户外玻璃碎裂。窗帘损坏 | 电气工程学院 |  |
| 32 | 3号楼223 | 宿舍门坏，洗手池下水道堵。窗帘损坏。 | 电气工程学院 |  |
| 33 | 3号楼102 | 百叶窗窗帘坏 | 电气工程学院 |  |
| 34 | 3号楼104 | 门框坏 | 电气工程学院 |  |
| 35 | 3号楼106 | 百叶窗窗帘坏 | 电气工程学院 |  |
| 36 | 3号楼221 | 1.进门左侧上铺侧边不安全,亟待解决。水池下面的地漏堵死，不通。2.阳台玻璃门锁损坏。 | 电气工程学院 |  |
| 37 | 3号楼301 | 301的门坏了 | 电气工程学院 |  |
| 38 | 2号楼104 | 104门关不起来 | 电气工程学院 |  |
| 39 | 3号楼103 | 上铺防翻侧板断了、门有问题 | 电气工程学院 |  |
| 40 | 3号楼214 | 门坏了，进门右手边，第二个上铺，床板损坏 | 电气工程学院 |  |
| 41 | 3号楼502 | 门框脱落 6号床板松动 | 电气工程学院 |  |
| 42 | 3号楼508 | 5号床板松动 | 电气工程学院 |  |
| 43 | 3号楼205 | 一个隔板掉了 | 电气工程学院 |  |
| 44 | 3号楼313 | 1号床上铺、3号床上铺床板断裂 | 电气工程学院 |  |
| 45 | 3号楼315 | 2号床上铺床板断裂 | 电气工程学院 |  |
| 46 | 3号楼231 | 门不能关了 | 电气工程学院 |  |
| 47 | 3号楼233 | 窗帘坏了 | 电气工程学院 |  |
| 48 | 3号楼322 | 门框有点从墙上脱离，导致门在开关到一半途中会和地板产生摩擦 | 电气工程学院 |  |
| 49 | 润远楼439 | 2组5排、3组2排桌肚木板差螺丝 | 电气工程学院 |  |
| 50 | 3号楼331 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |  |
| 51 | 3号楼333 | 宿舍门坏，床板坏 | 电气工程学院 |  |
| 52 | 3号楼335 | 宿舍门坏 | 电气工程学院 |  |
| 53 | 3号楼435 | 门框坏了 | 电气工程学院 |  |
| 54 | 行政楼335 | 第四组倒数第三个左边凳子 | 电气工程学院 |  |
| 55 | 3号楼213 | 厕所门把手（锁坏了） | 电气工程学院 |  |
| 56 | 3号楼211 | 阳台门（无法关上） | 电气工程学院 |  |
| 57 | 3号楼206 | 阳台门（门锁损坏） | 电气工程学院 |  |
| 58 | 3号楼209 | 1号床 和2号床床板损坏 | 电气工程学院 |  |
| 59 | 三号楼207 | 三号床栏杆坏了 | 电气工程学院 |  |
| 60 | 三号楼205 | 一号床板子掉了，厕所门难关 | 电气工程学院 |  |
| 61 | 3号楼511 | 门框脱胶、1号床床板断裂 | 电气工程学院 |  |
| 62 | 3号楼513 | 门框脱胶 | 电气工程学院 |  |
| 63 | 3号楼515 | 厕所门框涨大 | 电气工程学院 |  |
| 64 | 润远楼436 | 桌子损坏：第一组第四排、第二组第六、七排、第三组第四排、第四组第四排 凳子损坏：第二组第三、七排、第三组第五排、 | 电气工程学院 |  |
| 65 | 润远楼429 | 椅面坏二张 | 电气工程学院 |  |
| 66 | 3号楼123 | 门框脱落 | 电气工程学院 |  |
| 67 | 3号楼314 | 水池漏水 | 电气工程学院 |  |
| 68 | 3号楼321 | 门锁坏了 | 电气工程学院 |  |
| 69 | 3号楼323 | 右侧便池堵了， | 电气工程学院 |  |
| 70 | 裙楼A楼401 | 地面台阶的金属保护条松动，防滑垫脱落，需要加固 | 电气工程学院 |  |
| 71 | 裙楼B楼403 | 内部，地面台阶的金属保护条松动，防滑垫脱落，需要加固 | 电气工程学院 |  |
| 72 | 润远楼11间教室 | 三楼北侧所有教室内部涂料出新 | 交通工程学院 |  |
| 73 | 润远楼345 | 空调坏了，讲台踏扳坏了 | 交通工程学院 |  |
| 74 | 弘远楼403 | 教室门不好开关 | 交通工程学院 |  |
| 75 | 弘远楼407 | 教室右半边门总蹭地面，不好打开。门内右侧U型扶手坏，左侧无。 | 交通工程学院 |  |
| 76 | 弘远楼408 | 瓷砖坏了 | 交通工程学院 |  |
| 77 | 弘远楼409 | 窗帘最后一个帘子快断落 | 交通工程学院 |  |
| 78 | 弘远楼411 | 讲台踏板坏 | 交通工程学院 |  |
| 79 | 弘远楼414 | 讲台台面及二层隔板损坏 | 交通工程学院 |  |
| 80 | 弘远楼505 | 窗户掉落 | 交通工程学院 |  |
| 81 | 弘远楼508 | 地板砖坏了2块 | 交通工程学院 |  |
| 82 | 弘远楼509 | 教室后方缺少档子和窗帘 | 交通工程学院 |  |
| 83 | 弘远楼510 | 讲台没踏板 | 交通工程学院 |  |
| 84 | 弘远楼512 | 讲台桌面坏了 | 交通工程学院 |  |
| 85 | 2号楼114 | 床摇晃 | 交通工程学院 |  |
| 86 | 2号楼119 | 左边台子下水道堵塞 | 交通工程学院 |  |
| 87 | 2号楼125 | 右边台子下水道堵塞 | 交通工程学院 |  |
| 88 | 1号楼404 | 纱窗掉了 | 交通工程学院 |  |
| 89 | 1号楼405 | 爬梯坏了 | 交通工程学院 |  |
| 90 | 1号楼409 | 厕所门不能锁，进门右手第三张床扶梯螺丝松。 | 交通工程学院 |  |
| 91 | 1号楼425 | 窗帘坏了 | 交通工程学院 |  |
| 92 | 1号楼505 | 厕所门坏了 | 交通工程学院 |  |
| 93 | 1号楼508 | 厕所门把坏了 | 交通工程学院 |  |
| 94 | 1号楼512 | 门有点脱落 | 交通工程学院 |  |
| 95 | 1号楼513 | 马桶堵塞 | 交通工程学院 |  |
| 96 | 1号楼519 | 宿舍卫生间门锁坏 | 交通工程学院 |  |
| 97 | 1号楼602 | 厕所门没有把手，墙上掉灰需粉刷（整体粉刷）。 | 交通工程学院 |  |
| 98 | 1号楼605 | 床梯子坏了 | 交通工程学院 |  |
| 99 | 1号楼609 | 大门不好开，床板坏 | 交通工程学院 |  |
| 100 | 1号楼613 | 床梯坏 | 交通工程学院 |  |
| 101 | 1号楼616 | 宿舍门锁坏了，没有办法上锁，房顶漏水掉墙漆 | 交通工程学院 |  |
| 102 | 1号楼617 | 宿舍卫生间瓷砖掉落，过道灯边上漆掉了 | 交通工程学院 |  |
| 103 | 1号楼618 | 厕所门锁不了 | 交通工程学院 |  |
| 104 | 1号楼619 | 厕所门的锁坏了，没有把手，房顶漏水掉墙漆（顶部整体粉刷） | 交通工程学院 |  |
| 105 | 1号楼627 | 宿舍门框坏了，厕所门锁 | 交通工程学院 |  |
| 106 | 1号楼633 | 洗手台水管堵塞，宿舍门框损坏 | 交通工程学院 |  |
| 107 | 1号楼635 | 厕所门锁坏了 | 交通工程学院 |  |
| 108 | 1-408行远楼4楼 | 教室门锁脱落需维修 | 汽车工程学院 |  |
| 109 | 行远楼2-402阶梯教室 | 2个坐凳和3个桌面需要维修 | 汽车工程学院 |  |
| 110 | 润远楼316教室 | 第三组1个坐凳螺丝脱落，需要维修 | 汽车工程学院 |  |
| 111 | 四号楼620 | 床板坏了一个，阳台移门把手 | 汽车工程学院 |  |
| 112 | 四号楼219 | 宿舍门框脱胶 | 汽车工程学院 |  |
| 113 | 润远楼314教室 | 8、20、34号桌子下面板脱落，1、10、11号凳子螺丝脱落 | 汽车工程学院 |  |
| 114 | 四号楼302 | 厕所门胶条损坏，一号床椅子 | 汽车工程学院 |  |
| 115 | 四号楼304 | 厕所门，左侧两把木椅 | 汽车工程学院 |  |
| 116 | 四号楼306 | 四号床衣柜隔板损坏，大门右下角裂开 | 汽车工程学院 |  |
| 117 | 四号楼308 | 宿舍大门开关不方便 | 汽车工程学院 |  |
| 118 | 四号楼310 | 四号柜子坏掉了，三号床床板断裂，水槽堵塞 | 汽车工程学院 |  |
| 119 | 润远楼354 | 门坏了 | 汽车工程学院 |  |
| 120 | 四号楼636 | 宿舍厕所门 | 汽车工程学院 |  |
| 121 | 四号楼614 | 水池堵 | 汽车工程学院 |  |
| 122 | 4#宿舍楼602宿舍 | 大门门框松动 | 汽车工程学院 |  |
| 123 | 润远楼330教室 | 四组4排椅子，需要维修 | 汽车工程学院 |  |
| 124 | 4号楼519 | 柜子柜门损坏 | 汽车工程学院 |  |
| 125 | 4号楼637宿舍 | 门坏了 | 汽车工程学院 |  |
| 126 | 2号楼105 | 窗户关不起来，头顶门框掉了一个，门底下缝隙太大了，右边水池有点堵 | 汽车工程学院 |  |
| 127 | 4号楼607 | 靠近厕所一侧中间上铺护栏松动，水池漏水 | 汽车工程学院 |  |
| 128 | 4号楼510宿舍 | 水池瓷砖掉落，门吸不对位，吸不住。 | 汽车工程学院 |  |
| 129 | 4号楼512宿舍 | 1号床鞋踏板坏，厕所门锁没有用，锁不了 | 汽车工程学院 |  |
| 130 | 行远楼1-404教室 | 前门卡滞，不好开关 | 汽车工程学院 |  |
| 131 | 行政楼319 | 进门右手，第一排第二张桌子坏了 | 汽车工程学院 |  |
| 132 | 4号楼610 | 门框松动 | 汽车工程学院 |  |
| 133 | 润远楼358 | 前排第一张桌面倾斜，座椅坏了一张 | 汽车工程学院 |  |
| 134 | 2号楼107 | 水池堵住 | 汽车工程学院 |  |
| 135 | 4号楼601 | 厕所堵了 | 汽车工程学院 |  |
| 136 | 4号楼210 | 宿舍和厕所门关不上、锁不上 | 汽车工程学院 |  |
| 137 | 4号楼202 | 西南角椅子晃 | 汽车工程学院 |  |
| 138 | 4号楼208 | 东南角床特别晃 | 汽车工程学院 |  |
| 139 | 4号楼206 | 一号床、三号床、四号床床板损坏，西南角床大小柜子有损坏 | 汽车工程学院 |  |
| 140 | 4号楼204 | 3号床床板损坏、有晃动，4号床凳子损坏，宿舍门有损坏 | 汽车工程学院 |  |
| 141 | 2号楼324 | 卫生间门关不了，上床床架没杆子； | 幼护学院 |  |
| 142 | 2号楼 | 2416床；2402门坏了 | 幼护学院 |  |
| 143 | 2号楼 | 3417洗手池的下水道堵了；3415宿舍门锁侧面扇页；3413门锁不起来； | 幼护学院 |  |
| 144 | 2号楼410 | 东边梯子坏了、厕所堵； | 幼护学院 |  |
| 145 | 2号楼 | 2412宿舍门关不起来；2423宿舍门关不起来； | 幼护学院 |  |
| 146 | 2号楼 | 3506宿舍门坏了；3521厕所门坏了；2501宿舍窗帘坏了；2503厕所门锁坏了；2504门坏了 | 幼护学院 |  |
| 147 | 2号楼520 | 宿舍门锁，墙灰（整体粉刷），床床板坏了 | 幼护学院 |  |
| 148 | 2号楼535 | 一床床板坏了 | 幼护学院 |  |
| 149 | 2号楼 | 2524一床床架坏了，3527厕所门关不起来； | 幼护学院 |  |
| 150 | 2号楼529 | 门坏了，床松动；下楼梯晃动 | 幼护学院 |  |
| 151 | 2号楼531 | 宿舍门关不起来，床有松动 | 幼护学院 |  |
| 152 | 2号楼 | 3620门窗，洗手台坏了；3603门；3607门 | 幼护学院 |  |
| 153 | 2号楼609 | 下水道不通； | 幼护学院 |  |
| 154 | 2号楼 | 2633厕所门坏了；床不稳；2629洗手台下水道堵，门坏了 | 幼护学院 |  |
| 155 | 2号楼635 | 窗帘坏了 | 幼护学院 |  |
| 156 | 5号楼514 | 床梯子坏了； | 幼护学院 |  |
| 157 | 润远楼 | 417窗帘坏了 | 幼护学院 |  |
| 158 | 润远楼 | 505后门地板翘；513班级空调坏了；511门换锁；506教室前后门把手坏 | 幼护学院 |  |
| 159 | 润远楼 | 508门坏不好开 | 幼护学院 |  |
| 160 | 润远楼 | 611班级第三组和第四组中间瓷砖坏了 | 幼护学院 |  |
| 161 | 润远楼 | 603墙面粉刷；605空调没用；601教室空调坏了 | 幼护学院 |  |
| 合计(元) |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寒假校园零星维修 项目 | 大写： 元 | 10个日历天内完成维修 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即维修费、垃圾清运费、人工费、材料费、机械费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的寒假校园零星维修项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024019号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日